## Slide 1
С.А.Матасов
Вперед
Главная
Содержание
Содержание слайдов.
Смертность и течь анастомозов после операций на толстой кишке.
Миазмы толстой кишки - главная причина течи анастомозов.
Пальпаторная травма кишки – вторая причина течи анастомозов.
Идеология и отличия Антисептического метода.
Кишечный Интубатор с Дренажом-Ирригатором (КИДИ); интубирующая система «Тяни-Толкай».
КИДИ; управление интубацией.
КИДИ; лаважная система «Поток».
КИДИ; аспирационная система «Дренаж-Ирригатор».
Алгоритм новой 1-моментной резекции колон.
Клиническая оценка Антисептического метода.
Заключение.
13, 14. Основные источники информации.
Асептика, антисептика?
Игнорируемый кошмар колопроктологии!
(Из разговора в операционной)
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
1
ПЕРСПЕКТИВЫ СКРИНИНГА И ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЛОН
Часть 4. АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ МЕТОД 1-МОМЕНТНОЙ РЕЗЕКЦИИ КОЛОН

## Slide 2
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон
Цифры смертности после операций по поводу рака толстой кишки очень неоднородны. Например, по данным из ФРГ в течение 30 дней после наложения первичного анастомоза умерло 12% больных, а после операции Гартмана - 25% [1]; в статье из Великобритании последний показатель выше - 30% [2]. Обычно: 6-39% [3], 6-22% [4], 25% [5] смерть ассоциируется с течью анастомоза.
2. Смертность и течь анастомозов после операций на толстой кишке
Течь – результат плохой подготовки толстой кишки к наложению анастомоза. Невозможность ее опорожнения и лаважа при илеусе породила 4 группы комбинированных методов, включающих акты по формированию кишечника для отведения содержимого. Однако текут как первичные, так и вторичные анастомозы, а также разгрузочные стомы. Следует подчеркнуть, что наложение, ведение, закрытие стом требует весомых усилий.
Средний показатель течи в 11% [6] дезориентирует. Увеличиваясь по мере смещения анастомоза вниз, течь после ректальных резекций достигала 50% [6]; другие данные много меньше: 10-20% [7], 15% [8], 2,5-20% [9], 6-30% [10]. Большой разброс данных исключает их обобщение, требует частного анализа каждого из 5-и методов резекции колон.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна

## Slide 3
Частота воспаления-нагноения операционной раны после резекции толстой кишки имеет некоторую близость к цифрам течи анастомозов: 13,7% [11], 12,5% [12], 23,5% [13], что можно объяснить общими причинами и патогенезом этих осложнений. Причины – это нарушение правил общей хирургии: асептики, антисептики, атравматичности манипуляций. Общий патогенез завершается формированием гнойной полости; вскрытие лигатурного гнойника анастомоза при давлении в кишке приведет к течи.
200 лет асептики и антисептики не дали технологий, обеспечивающих дезинфекцию толстой кишки. Ее инфицированность после настольного лаважа антеградными или ретроградными системами типа Coloclean [14], [11], Retrowash [15] убедительно иллюстрируют данные обработки колоноскопов [16]:
Контаминация аппарата после осмотра приближается к 9 lg КОЕ/мл.
Мытье водой снижает его инфицированность на 20%.
Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) приближает контаминацию колоноскопа к 0.
Таким образом, в связи с нереальностью ДВУ толстой кишки и возможностью снижения ее контаминации в лучшем случае на 20%, анастомозы накладываются в микробной среде; если полость была подготовлена, кишечные швы будут ею «дышать», если имел место илеус и приводящие петли заключали литры микробной взвеси, погрузятся в нее.
Антисептика - это система мероприятий, снижающих количество микробов в ране, угрозу их проникновения в рану и развития в ней.
3. Миазмы толстой кишки – главная причина течи анастомозов
Асептикой называется метод хирургической работы, предупреждающий попадание микробов в операционную рану.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 4
Интубационная травма кишки:
расслоение слизистого и мышечного слоев
Интубационная травма кишки:
гематома мышечного слоя
Настольный лаваж кишок [17] требует их пальпаторной интубации, опорожнение без интубации – «выдаивания». Отказ от этих манипуляций в пользу разгрузочных стом аргументируют травмой кишки, падением артериального давления в процессе и после пальпаторной процедуры, закупоркой трубок, угрозой контактных пролежней [18].
Картину пальпаторной травмы дали эксперименты; микроскопирование препаратов интубированной кишки собак обнаружило грубое повреждение всех ее слоев [19]. Важно, что на заживление анастомоза влияет не только физическая травма кишки, но и нервно-рефлекторная реакция на нее, проявляющаяся спазмом сосудов, ишемией.
4. Пальпаторная травма кишки - вторая причина течи анастомозов
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 5
Метод преследует профилактику течи анастомозов колон. Он актуален, прежде всего, при неотложной резекции, проводимой в связи с илеусом. Суть профилактики в:
1. Интенсивном антеградном лаваже кишечной полости в ходе операции.
2. Постоянной ирригации и аспирации полости кишки в послеоперационном периоде.
Послеоперационная ирригация обеспечит рентгенологический контроль герметичности анастомоза и лаваж слизистой; постоянная аспирация исключит газы и жидкость в кишечной полости, обеспечит уплощенное состояние кишки, смыкание слизистой губ анастомоза и в итоге его заживление первичным и даже вторичным натяжением.
Лаваж, ирригацию и аспирацию кишок реализуют новые системы, объединенные в комплекс Кишечный Интубатор с Дренажом-Ирригатором (КИДИ) [20-28], а также новая 1-моментная резекция ободочной кишки. Новые системы отличает:
Атравматичная трансанальная интубация кишечника на необходимую глубину.
Интенсивный поток жидкости, подаваемой в конечную точку интубации.
Дозированная подача жидкости вдоль всей интубированной кишки.
100%-ая надежность опорожнения и аспирации интубированной кишки.
Новая 1-моментная резекция колон отличается:
Техническим соединением концов резецированной колон.
Трансанальной интубацией и лаважом резецированной колон.
Разъединением концов резецированной колон и наложением анастомоза.
5. Идеология и отличия Антисептического метода
Новация посвящена памяти моего деда, Саркиса Абрамянца из Вана, умершего вследствие операции на сигмовидной кишке.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 6
Атравматичную трансанальную интубацию толстой кишки осуществляют 2 силы, содействующие по принципу “тяни-толкай”. Силу “тяни” создает инвагинатор, выворачивающийся как палец перчатки; он вместе с заключенным в нем дренажом накатывается на слизистую. Источник силы “толкай” – механизм, подающий инвагинатор с дренажом и затем интрактор в вывернутую и раздутую часть инвагинатора.
  6. КИДИ; интубирующая система «Тяни-Толкай»
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Катушка
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 7
7. КИДИ; управление интубацией
Интубацию кишки (см. запись) осуществляет хирург периодическим нажатием на педаль механизма подачи; руками он контролирует направление выворачивания инвагинатора. Шаг интубации – 5-10 см, общая продолжительность – не более 1 мин.
Для просмотра записи кликните по фото
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 8
8. КИДИ; лаважная система «Поток»
Основа системы - вывернутый инвагинатор, открытый после интубации в конечную точку введения (см. на слайде 5 справа). Его диаметр (18 мм) обеспечит поток лаважной жидкости скоростью до 10 л/мин; наполнив, например, слепую кишку, она стекает по колон в ректум, затем в трубопровод и принимающую емкость, увлекая с собой кишечные миазмы. Настольный лаваж до «чистой воды» требует десятков литров жидкости, ее уровень над кишкой может быть около 5-10 см водн.ст.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 9
9. КИДИ; аспирационная система «Дренаж-Ирригатор»
Cистема включает проколотый по окружности и длине рукавчик, заключенный в гибкий спирально-сетчатый дренаж [22]. Подача в рукавчик жидкости выдавливает содержимое дренажа и моет его сетку. Такая реканализация дренажа гарантирует полное опорожнение кишок перед наложением анастомоза, лаваж и аспирацию кишечной полости в послеоперационном периоде; рукавчик можно также использовать для подачи рентгеноконтраста и, таким образом, проверки герметичности анастомоза. Локальный лаваж цекум, необходимый в связи с поступлением содержимого илеум, обеспечит трубка Интрактор (см. на слайде 5 справа внизу).
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 10
10. Алгоритм новой 1-моментной резекции колон
Новая резекция последовательно включает:
Собственно резекцию колон [29] по одному из 5-и классических вариантов [30].
Техническое соединение концов резецированной кишки с помощью коннектора.
Интубацию и лаваж технически соединенной колон.
Удаление коннектора и ручное наложение анастомоза в обход введенных элементов.
По п. 4: Наложение механического шва потребует экстубации и повторной интубации.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 11
C.Матасов
Проблемы
и перспективы интубации кишечника
РИГА 1992
11. Клиническая оценка Антисептического метода
По просьбе председателя Комитета по новой медицинской технике МЗ СССР проф. Э. А. Бабаяна кафедра госпитальной хирургии 2-го ММИ опробовала Метод. 23 февраля 1983 г. доцент А.А.Гринберг подписал следующий отзыв: «Данный метод дал хороший клинический эффект и может быть рекомендован для лечения больных, страдающих острой непроходимостью кишечника, перитонитом, для защиты анастомозов при операциях по поводу опухолей толстой кишки».
Авторские свидетельства СССР за 1974-86 г.
Страны патентования; 2002-2012 г.
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 12
12. Заключение
1. 1-моментная резекция требует чистой толстой кишки, все другие резекции включают действия, направленные на послеоперационное отведение кишечного содержимого, но сегодня текут и первичные и вторичные анастомозы, а также разгрузочные стомы.
2. Течь кишечных швов – следствие нарушения базовых правил хирургии: асептики, антисептики, атравматичности манипуляций. Метод посредством атравматичных мероприятий: интраоперационной интубации и интенсивного лаважа резецированной колон, ее ирригации и аспирации после операции, предупреждает течь анастомоза.
3. Учитывая высокую смертность от рака толстой кишки, качество жизни больных с колостомой, количество и цену проведенных операций, альтернативы Методу нет, поэтому он вправе рассчитывать на широкое клиническое внедрение.
Идеальное партнерство
Авторская интерпретация рисунка И.Суровцева
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 13
13. Основные источники информации
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23913315 Primary anastomosis with a defunctioning stoma versus Hartmann’s procedure for perforated diverticulitis
– a comparison of stoma reversal rates. Alizai PH et al., International Journal of Colorectal Diseases, 03.08.2013.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22750427 Mortality following Hartmann’s procedure – correlation of Dr. Foster’s report with CR-POSUM. Neeraj Lal et al., Research Gate, United Kingdom, June 2012.
http://ar.iiarjournals.org/content/30/2/601.long Reducing Anastomotic Leakage in Oncologic Colorectal Surgery: An Evidence-Based Review. Mark
  et al., Anticancer Research, February 2010.
https://jamanetwork.com/pdfaccess.ashx?ResourceID=5353554&PDFSource=13 Anastomotic Leak After Low Anterior Resection. Hannah Caulfield
et al., JAMA Surgery, 2013.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002697 Management and outcome of anastomotic leakage after colonic surgery. A. Rickert et al., Colorectal Disease. Vol.12, Issue 10, October 2010.
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11605-013-2227-0.pdf Do we really know why colorectal anastomoses leak? Benjamin D.Shogan et al., Journal of Gastrointestinal Surgery, May 2013.
https://www.fascrs.org/video/complications-colorectal-surgery-core-subjects-2011 Complications in Colorectal Surgery. David W. Dietz, MD, American Society of Colon and Rectal Surgeons, 2011.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426596 Anastomotic leak after low anterior resection: a spectrum of clinical entities. Caulfield H, Hyman NH. JAMA Surgery, February 2013.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23398601 Late anastomotic leakage in colorectal surgery: a significant problem. A.N. Morks et al., Colorectal Disease, Vol.12, Issue 5, April 2013.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882170/ Management of Colorectal Anastomotic Leak. Michael S. Thomas and David A. Margolin, Clin Colon Rectal Surg. 2016 Jun; 29(2): 138–144.
https://cyberleninka.ru/article/n/hirurgicheskoe-lechenie-kishechnoy-neprohodimosti-u-bolnyh-obturiruyuschim-rakom-levyh-otdelov-tolstoy-kishki Хирургическое лечение кишечной непроходимости у больных обтурирующим раком левых отделов толстой кишки, Д.Е.Попов и др., Вестник Санкт-Петербургского Университета, Сер. 11, Вып.2, 2009.
www.docguide.com/risk-factors-associated-surgical-site-infection-after-ileal-pouch-anal-anastomosis-ulcerative-coliti?tsid=5 Risk factors associated with surgical site infection after ileal pouch-anal anastomosis in ulcerative colitis. Tomita N. et al., Diseases of Colon and Rectum, 53(2), 2010.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21748610 Association between incisional surgical site infection and the type of skin closure after stoma closure.
Kobayashi S. et al., Surgery Today, 41(7), July 2011
http://www.coloclean.de
15. http://212.67.216.33/retrowash.html
http://www.crie.ru/vbi2/1-4-01.pdf Cелькoва Е.П. Гренкова Т.А., Проблемы инфекционной безопасности в гибкой эндоскопии, 2010.
http://www.medkursor.ru/biblioteka/oslojnenyi_rak_obod_kishki/lechenie_rak/12835.html Декомпрессия межкишечного анастомоза
в профилактике его недостаточности. «Осложнѐнный рак толстой кишки». Г.А. Ефимов, Ю.М. Ушаков, 1984.
http://medicalplanet.su/xirurgia/248.html Противопоказания к интубации кишечника. Ретроградная интубация кишечника.
Матасов С.А., Ильинский И.М. Морфологические изменения кишечника при его интубации в эксперименте. Хирургия, 1982,10, с. 42-44.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080514&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EP&NR=1615539B1&KC=B1&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, European patent ЕР1615539, 14.05. 2008
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080514&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EP&NR=1615 539B1&KC=B1&ND=4 Матасов С.А., Одноразовый интубатор колон с дренажом и ирригатором, Евразийский патент № 010137, 30.06.2008.
Матасов С.А., Кишечный дренаж, авторское свидетельство СССР № 927254, 1982. Бюллетень 18.
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон

## Slide 14
Главная
14. Основные источники информации
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080630&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EA&NR=010137B 1&KC=B1&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of Canada CA2493909, 31.12.2003.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=AU&NR=2003264913A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20040106&DB
=EPODOC&locale=en_EP Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of Australia AU2003264913, 31.07.2008.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20091230&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=CN&NR=10 0574818C&KC=C&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of China CN100574818, 30.12.2009.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20071112&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=UA&NR=80 828C2&KC=C2&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of Ukraine UA80828, 12.11.2007.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20030320&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=LV&NR=12963B&KC=B&ND=4 Matasov S., Disposable anal Intubator with drainage and recanalizator-Irrigator, patent of Latvia LV12963, 20.03.2003.
Матасов С.А. Проблемы и перспективы интубации кишечника, book.pdf ,
Матасов С.А. Асептический способ 1-моментной резекции опухоли толстой кишки и устройство для его осуществления. Патентная заявка ЛР Р-12-66, 2012.
Ганичкин А.М. Рак толстой кишки, «Медицина», 1970, стр. 219.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения рака колон
Антисептический метод 1-моментной резекции колон